温州市瓯江口新区标准厂房配套

一期工程

消防系统检测招标文件

温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

二○一五年十二月

温州市瓯江口新区标准厂房配套一期

工程消防系统检测招标文件

一、综合说明

# 1、工程概况

温州市瓯江口新区标准厂房配套一期工程已经瓯江口新区发改局（温瓯新发改审【2014】10号）文件初设批复，本工程位于温州市瓯江口半岛起步区A-05a-2地块，东临相邻地块，南至纬三路，西邻已建成标准厂房，北至纬二路。由2幢商业综合楼、1幢宿舍楼、9幢住宅组成。总建筑面积35498.93m2（其中地上建筑面积35256.83m2 ，地下建筑面积242.1m2），总投资16529.18万元。

二、招标检测范围及要求：

⑴本次招标发包范围：2幢商业综合楼、1幢宿舍楼、9幢住宅等建筑面积35256.83㎡的建筑消防设施及建筑电气安全检测。

⑵招标检测范围：（包含但不限于以下系统，视工程需求而定，请投标人综合考虑并计入总报价）

| 序号 | 建筑消防设施 | 序号 | 建筑电气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 1 | 低压配电柜 |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | 2 | 消防电源 |
| 3 | 消火栓给水系统 | 3 | 线路敷设 |
| 4 | 防排烟系统 | 4 | 动力、照明配电箱 |
| 5 | 疏散指示系统 | 5 | 自备电源 |
| 6 | 防火门、防火卷帘 | 6 | 接地保护装置 |
| 7 | 消防电梯 | 7 | 吊顶内配电线路 |
| 8 | 火灾事故广播系统 | 8 | 消防应急照明 |
| 9 | 消防通讯系统 |  |  |
| 10 | 气体灭火系统 |  |  |
| 11 | 消防配电系统 |  |  |
| 12 | 水喷雾灭火系统 |  |  |
| 13 | 高中低泡沫灭火系统 |  |  |
| 14 | 火灾应急照明和疏散指示标志 |  |  |

⑶消防设施及电气检测方法说明：建筑消防设施及电气相关检测技术规程。

⑷消防设施安装调试时中标单位需派技术人员跟踪预检及技术指导。                  三、投标须知：

1、投标单位参加本工程招标，必须认可招标文件的所有内容和条款，中标后提出任何修改招标文件的要求，将不被接受，由此而影响合同的签署，其责任由投标单位自负；

- 投标单位中标后，必须在十天内与业主单位签署检测合同，否则被视为自动放弃。

四、投标文件内容及要求：

1、提供企业营业执照副本、资质证书及计量认证证书附表（原件及复印件）

2、投标单位业绩证明材料：2012年以来，在温州市完成过建筑消防设施及建筑电气安全检测项目，须提供合同或中标通知书复印件；

# 3、本工程投标报价，报价单见附表一；

4、本工程检测完成后出具《建筑消防设施检测报告》、《建筑消防电气检测报告》所需的工作日，见附表一；

5、本工程消防检测方案。

以上资料一式五份，封面须加盖投标单位公章。投标文件应妥善密封，并在标书封带上贴上封条，加盖投标单位印章。

五、送标截止时间及送标地点

送标截止时间为2016 年1月7日09：30时前，送标地点定在瓯江口新区行政中心大楼1号楼102会议室。开标时间定于2016年1月7日09：30时，开标地点为瓯江口新区行政中心大楼1号楼102会议室。投标人应为企业法定代表人或有法人代表书面委托书的委托代理人，委托书应为原件，必须有法人代表的签名（或私章）并加盖公章，复印件无效。开标时应出具法人委托书和本人身份证等相关证明材料，逾期作自行放弃处理，没收投标保证金。

- 投标报价、评标程序及评标办法

（一）工程投标报价：

1、各投标单位根据本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价；

2、报价：本次投标采用单位面积综合报价，（即每平方米建筑消防设施及建筑电气安全检测综合报价），详见附表一；

3、如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并相应调单价；除非评标委员会认为合价有明显的小数点错误，此时应以标出的单价为准，并相应调整合价。总价一经开标确认，不得更改。评标期间，评标委员会不接受任何投标人主动提出的对投标单价、合价的调整。

### （二）评标程序

本工程的评标程序为:先开商务标，然后再进行资格评审。

（三）评标办法

1、评标说明

本工程评标工作由招标人组织，由温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司内审科负责监督，评标过程及结果对所有投标人不作任何解释。投标文件字迹模糊不清或内容不全，按否决其投标处理。

2、商务标评审标准

（1）本工程设最高限价：为50000元整，各投标人的投标报价若高于最高限价，则按投标无效处理。

（2）评标基准价的计算：

评标基准价=最高限价×（1-1%×A-0.1%×B-0.01%×C），评标基准价取整数，小数点后第一位四舍五入；

A、B、C为调整系数，A值在商务标开标会议上从20、15、10、5四个数字中随机抽取，以抽中值为准；B值在商务标开标会议上从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准；C值在商务标开标会议上从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准；

由投标人代表随机抽取A、B、C值。

（3）各有效投标人的投标报价与评标基准价对比，计算商务标得分：

投标报价等于评标基准价，得满分100分；

投标报价每高于评标基准价1%，扣2分；

投标报价每低于评标基准价1%，扣1分。

计算商务标得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（商务标得分保留二位小数，第三位四舍五入）。

（4）商务标评审中投标文件出现下列情况之一的，应当作否决其投标处理。

4.1投标文件中出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的；

4.2未按招标文件要求加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的；

4.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效，或投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致的；

4.4投标报价高于本工程拦标价的和评审中出现其它没有实质性响应招标文件要求的；

### （5）资格评审

投标人须知中要求提供证书、资料原件及复印件的，评审时以原件为准，未提供原件的作否决投标处理。

(6)投标人不得有下列情形之一的情况，否则属于弄虚作假的行为，其投标将被否决并接受建设主管部门处罚：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

### 七、中标候选人的确定

经过上述经评审合格且投标报价得分由高至低推荐排名第一候选人为中标人，出现得分相同，投标报价也相同则抽签决定名次。

八、注意事项：

由于检测单位的原因，需要重新检测和出具报告的，检测单位必须及时提供无偿检测和出具报告。

建筑消防设施及电气消防安全

委 托 检 测 合 同

项目名称：

委 托 方：                               （甲方）

承 接 方：                               （乙方）

签定地点：浙江省温州市

签定日期：2015年  月  日

建筑消防设施及电气消防安全

委托检测合同书

甲    方：

乙    方：

工程名称：

根据《中华人民共和国消防法》和公安部第106、107号令的有关规定，为确保建筑消防设施和建筑电气的施工安装质量，通过招投标方式，甲方委托乙方承担灵昆新市镇一期工程消防系统的检测任务，对本项目建筑消防设施和消防电气进行消防安全技术检查测试。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程检测质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

一、双方商定：

甲方须按有关消防法规定进行按图施工安装并调试完毕，经乙方检测合格后       个工作日内出具《建筑消防设施技术测试报告》及《建筑电气消防安全检测报告》各   拾    份。

二、甲方应向乙方提供以下资料：（新建及改建竣工项目）

1、公安消防监督部门的施工图建审意见书（复印件）；

2、施工单位资质等级证明书；

3、申请检测原始资料档案表；

4、消防设施安装的隐蔽记录（包括消防给水试压报告、接地电阻测试记录等）；

5、消防工程竣工报告、设施竣工图（消水、消电、通风等）及电气系统竣工图；

6、消防设施主要设备、材料的质保书、合格证、检测报告等复印件；

三、乙方应严格按国家有关检测验收规范进行检测，做到公正、科学、准确、有效。

四、合同金额：

乙方接受甲方委托，对本项目的2幢商业综合楼、1幢宿舍楼、9幢住宅等总建筑面积35498.93m2的建筑消防设施及建筑电气安全进行检测，并出具检测报告。按照中标价格，乙方收取消防检测费（含建筑消防设施及建筑电气安全检测）每平方米        元，检测费共计 ￥   元，人民币（大写）        。

五、付款方式：

检测完成，提供符合有关部门要求的《建筑消防设施技术检测报告》和《建筑电气消防安全检测报告》，经甲方认定后15天之内一次付清余款。

六、双方责任：

甲、乙双方应主动配合，甲方应为检测提供方便，并委派熟悉消防设施、消防电气系统情况的人员协助检测。乙方应按双方确定时间日期完成检测任务。乙方须严格按双方约定的进度进行测试的相关工作，如因乙方的原因造成测试进度滞后并造成甲方利益受损，乙方承担相应责任；在乙方出具检测报告后，若因甲方原因造成乙方须复检的，由甲方承担复检费用，按投标价的70%计取。

七、双方商定的消防设施、电气检测内容见表（包含但不限于以下系统）：

| 序号 | 委托检测建筑消防设施 | 备注 | 序号 | 委托检测建筑消防设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | √ | 8 | 火灾事故广播系统 | √ |
| 2 | 自动喷水灭火系统 | √ | 9 | 消防通讯系统 | √ |
| 3 | 消火栓给水系统 | √ | 10 | 气体灭火系统 | √ |
| 4 | 防排烟系统 | √ | 11 | 消防配电系统 | √ |
| 5 | 疏散指示系统 | √ | 12 | 水喷雾灭火系统 | √ |
| 6 | 防火门、防火卷帘 | √ | 13 |  |  |
| 7 | 消防电梯 | √ | 14 |  |  |
| 序号 | 委托检测消防电气设施 | 备注 |
| 1 | 低压配电柜 | √ |
| 2 | 消防电源 | √ |
| 3 | 线路敷设 | √ |
| 4 | 动力、照明配电箱 | √ |
| 5 | 自备电源 | √ |
| 6 | 接地保护装置 | √ |
| 7 | 吊顶内配电线路 | √ |
| 8 | 消防应急照明 | √ |

八、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

九、本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，甲乙双方同意由温州市仲裁委员会仲裁，仲裁费由败方承担。

十、本合同一式捌份。甲方肆份，乙方肆份。经双方代表签字盖章后正式生效，甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

甲方：                               乙方：

（盖章）                            （盖章）

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电   话：                            电  话：

地   址：                            地  址：

201  年    月   日

附表一

报价函

温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司：

- 1.经研究，根据本公司的实际情况，温州市瓯江口新区标准厂房配套一期工程消防系统检测的报价愿以单位面积综合报价（含建筑消防设施及建筑电气安全检测）       元/平方米，总计        元，人民币（大写）                      的总价，并满足比选公告提出的各项规定和要求。

2.本工程检测完成后在       个工作日内出具《建筑消防设施检测报告》、《建筑消防电气检测报告》。

3.一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的比价公告和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签名或印鉴）：

投标单位：               日期：_____年___月___日